## Database
分析对象对应制剂名称 | 分析对象类型（制剂、中间体、饮片、药材/辅料） | 分析对象对应药材 | 农林牧渔 | 中药类 | 药用来源大类 | 药用来源细类 | 药用部位大类 | 药用部位细类 | 药材种类序号 | 中药类别及其规格 | 中药炮制方法 | 校验码 | 样品处理溶剂比例（以水计） | 色谱柱调料粒径μm | 色谱柱长度mm | 色谱柱内径mm | 柱温 | A添加剂浓度mmol/L | A添加剂比例(v/v) | pH | B浓度mmol/L | B添加剂比例(v/v) | pH | 起始时间min | 起始比例A | 中间点时间 min | 中间点比例 A | 中间点时间 min | 中间点比例 A | 中间点时间 min | 中间点比例 A | 中间点时间 min | 中间点比例A | 中间点时间 min | 中间点比例A | 中间点时间 min | 中间点比例A | 中间点时间 min | 中间点比例A | 中间点时间 min | 中间点比例A | 中间点时间 min | 中间点比例A | 流量mL/min | 检测波长 | 进样量μL | 检测器类型 | 样品处理方法 | 样品处理溶剂种类 | 色谱柱类型 | A | A添加剂种类mmol | A添加剂种类% | B | B添加剂种类mmol | B添加剂种类% | 胞嘧啶 | 尿嘧啶 | 胞苷 | 次黄嘌呤 | 黄嘌呤 | 鸟嘌呤 | 尿苷 | 脱氧尿苷 | 胸腺嘧啶 | 腺嘌呤 | 肌苷 | 脱氧肌苷 | 鸟苷 | 2-脱氧鸟苷 | 胸苷 | 腺苷 | β-胸苷 | 2-脱氧腺苷 | 虫草素 | 参考文献 | 参考文献刊物 | 参考文献时间
冬虫夏草菌粉 | 制剂 | 冬虫夏草 | 0 | 6 | 7 | 003 | 1 | 01 | 001 | 00 | 00 | 1 | 0.8 | 5 | 250 | 4.6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 260 | 20 | UV | 回流提取 | 甲醇 | Alltima C18 | 乙腈 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | RP-HPLC测定虫草菌粉中核苷类成分 | 食品与机械 | 2005
板蓝根 | 药材 | 板蓝根 | 0 | 6 | 1 | 549 | 1 | 01 | 001 | 99 | 00 | 4 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 25 | 10 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 30 | 97 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.8 | 254 | 5 | DAD | 煎煮提取 | 水 | Zorbax SB-C18 | 水 | 磷酸二氢钾 | 无 | 甲醇 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | RP-HPLC法测定板蓝根药材中核苷类成分的含量 | 药物分析杂志 | 2006
龙眼肉 | 药材 | 龙眼 | 0 | 6 | 1 | 593 | 4 | 08 | 001 | 99 | 00 | 7 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 | 100 | 15 | 80 | 30 | 10 | 35 | 0 | 40 | 100 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 260 | 20 | UV | 超声提取 | 水 | Nucleosil C18 | 水 | 磷酸二氢钾 | 无 | 甲醇 | 无 | 无 | 0 | 6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 13.5 | 18.7 | 16.1 | 0 | 16.6 | 0 | 18.4 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 龙眼肉中9种核苷类成分的高效液相色谱分析 | 华中农业大学学报（自然科学版） | 2007
浙贝母 | 药材 | 浙贝母 | 0 | 6 | 1 | 929 | 1 | 07 | 006 | 99 | 00 | 3 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 5 | 25 | 5 | 35 | 30 | 40 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 260 | 20 | DAD | 超声提取 | 水 | Spherigel C8 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 乙酸铵 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.52 | 0 | 0 | 25.87 | 0 | 0 | 30.15 | 0 | 0 | 0 | 贝母中生物碱及核苷类成分分析研究 | 湖南师范大学硕士学位论文 | 2008
川贝母 | 药材 | 川贝母 | 0 | 6 | 1 | 929 | 1 | 07 | 002 | 99 | 00 | 5 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 5 | 25 | 5 | 35 | 30 | 40 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 260 | 20 | DAD | 超声提取 | 水 | Spherigel C8 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 乙酸铵 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.52 | 0 | 0 | 19.82 | 0 | 0 | 30.15 | 0 | 0 | 0 | 贝母中生物碱及核苷类成分分析研究 | 湖南师范大学硕士学位论文 | 2008
当归 | 药材 | 当归 | 0 | 6 | 1 | 643 | 1 | 01 | 003 | 99 | 00 | 3 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 4 | 20 | 15 | 35 | 25 | 36 | 98 | 40 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.5 | 260 | 10 | DAD | 超声提取 | 水 | Apollo C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 乙酸铵 | 无 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 不同产地当归药材核苷类成分的分析 | 药物分析杂志 | 2010
鹿尾 | 药材 | 鹿尾 | 0 | 6 | 2 | 206 | 1 | 02 | 002 | 99 | 00 | 1 | 0.8 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 13 | 4 | 18 | 4 | 23 | 25 | 23.5 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 260 | 20 | PDA | 超声提取 | 甲醇 | SunfireTM C18 | 乙腈 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 0 | 6.4 | 0 | 10.5 | 16.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 梅花鹿尾和马鹿尾中4种核苷类成分的高效液相色谱分析 | 甘肃农业大学学报 | 2011
灵芝 | 药材 | 灵芝 | 0 | 6 | 4 | 002 | 2 | 01 | 002 | 99 | 00 | 7 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 25 | 10 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 | 100 | 40 | 85 | 48 | 85 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 260 | 10 | UV | 超声提取 | 水 | Dikma C18 | 水 | 磷酸二氢钾 | 无 | 甲醇 | 无 | 无 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不同品种灵芝中四种核苷类成分的含量比较 | 食用菌学报 | 2012
核桃仁 | 药材 | 核桃 | 0 | 6 | 1 | 507 | 4 | 06 | 001 | 99 | 00 | 6 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 15 | 4 | 25 | 8 | 60 | 20 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.5 | 260 | 10 | PDA | 超声提取 | 水 | Agilent TC-18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 乙酸铵 | 无 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 10个产地核桃仁中核苷类成分的含量测定 | 中国实验方剂学杂志 | 2013
灵芝孢子粉 | 制剂 | 灵芝 | 0 | 6 | 4 | 002 | 9 | 01 | 002 | 99 | 00 | 0 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 16 | 8 | 18 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 260 | 10 | PDA | 超声提取 | 水 | Symmetry C18 | 乙腈 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | HPLC法测定孢子灵芝粉剂中5种核苷类成分含量 | 福州中医药大学学报 | 2013
金蝉花 | 药材 | 金蝉花 | 0 | 6 | 4 | 003 | 1 | 01 | 001 | 99 | 00 | 8 | 0.8 | 5 | 250 | 4.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 20 | 35 | 35 | 40 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 260 | 10 | DAD | 超声提取 | 乙醇 | Inertsil ODS-SP Extend C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 24 | 0 | HPLC-DAD同时测定金蝉花中8种核苷类成分的含量 | 实用药物与临床 | 2015
猴头菇 | 药材 | 猴头菇 | 0 | 6 | 4 | 007 | 2 | 01 | 001 | 99 | 00 | 5 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 20 | 35 | 35 | 40 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 260 | 10 | DAD | 超声提取 | 水 | Inertsil ODS-SP Extend C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | HPLC法测定猴头菇核苷类成分腺苷的含量 | 实用药物与临床 | 2015
党参 | 药材 | 党参 | 0 | 6 | 1 | 741 | 1 | 01 | 002 | 99 | 00 | 9 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 | 15 | 21 | 17 | 25 | 20 | 30 | 24 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 260 | 20 | PDA | 超声提取 | 水 | Venusil MP C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 水 | 无 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | HPLC法同时测定党参中5种核苷和碱基 | 食品工业科技 | 2016
重楼 | 药材 | 重楼 | 0 | 6 | 1 | 929 | 1 | 05 | 004 | 99 | 00 | 1 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 260 | 20 | PDA | 超声提取 | 水 | Venusil MP C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 21 | 23 | 0 | 24 | 0 | HPLC法同时测定云南重楼根茎中9种核苷类成分的含量 | 中药材 | 2016
太白贝母 | 药材 | 太白贝母 | 0 | 6 | 1 | 929 | 1 | 07 | 002 | 99 | 00 | 5 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 | 55 | 30 | 72 | 40 | 85 | 50 | 90 | 55 | 35 | 60 | 35 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 260 | 50 | DAD | 超声提取 | 水 | Gemini C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 20 | 23 | 0 | 25 | 0 | 30 | 42 | 0 | 0 | 0 | HPLC-DAD同时测定太白贝母中9种核苷类成分的含量 | 中药材 | 2016
灵芝孢子粉 | 药材 | 灵芝 | 0 | 6 | 4 | 002 | 9 | 01 | 002 | 99 | 00 | 0 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 5 | 30 | 20 | 35 | 25 | 36 | 0 | 45 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 259 | 10 | PDA | 超声提取 | 水 | AQ-C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 1.9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 0 | 18 | 0 | 20.3 | 28 | 29.2 | 0 | 30 | 32 | 33.4 | 37 | 0 | 38.5 | 39 | 灵芝孢子粉中核苷类成分分析 | 菌物学报 | 2016
蜈蚣 | 药材 | 蜈蚣 | 0 | 6 | 2 | 081 | 1 | 01 | 001 | 99 | 00 | 8 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 10 | 0.3 | 20 | 5 | 35 | 15 | 36 | 0.3 | 41 | 0.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 254 | 5 | PDA | 超声提取 | 水 | Hedera ODS-2 C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 3 | 0 | 6 | 6.5 | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | HPLC-PDA同时测定不同品种及产地蜈蚣中8种核苷类成分 | 中国实验方剂学杂志 | 2017
冬虫夏草 | 药材 | 冬虫夏草 | 0 | 6 | 7 | 003 | 1 | 01 | 001 | 99 | 00 | 5 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 5 | 26 | 10 | 31 | 40 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 260 | 10 | UV | 超声提取 | 水 | Diamonsil C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | HPLC法测定冬虫夏草中核苷类成分的含量 | 西北药学杂志 | 2017
新疆贝母 | 药材 | 新疆贝母 | 0 | 6 | 1 | 929 | 1 | 07 | 004 | 99 | 00 | 9 | 1 | 5 | 150 | 4.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.8 | 260 | 20 | UV | 超声提取 | 水 | FireTM-C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | HPLC法同时测定新疆贝母中3种核苷类成分 | 中成药 | 2017
冬虫夏草 | 药材 | 冬虫夏草 | 0 | 6 | 7 | 003 | 1 | 01 | 001 | 99 | 00 | 5 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 3 | 25 | 10 | 30 | 10 | 31 | 0 | 40 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 254 | 10 | UV | 超声提取 | 水 | X select HSS T3 column | 乙腈 | 无 | 无 | 水 | 无 | 磷酸二氢钾 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18.5 | 22 | 0 | 22.7 | 24 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 | 高效液相色谱分析虫草中核苷类成分 | 食品与生物技术学报 | 2017
乌梢蛇 | 药材 | 乌梢蛇 | 0 | 6 | 2 | 251 | 1 | 02 | 001 | 99 | 00 | 4 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 50 | 99 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.6 | 260 | 10 | DAD | 超声提取 | 水 | Agilent TC-18 | 水 | 磷酸二氢钾 | 无 | 乙腈 | 无 | 无 | 0 | 10 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 38 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HPLC法测定乌梢蛇中六种核苷类成分含量 | 现代中药研究与实践 | 2018
青黛 | 药材 | 青黛 | 0 | 6 | 1 | 999 | 9 | 08 | 001 | 99 | 00 | 2 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 40 | 8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 254 | 20 | UV | 超声提取 | 水 | Agilent TC-18 | 乙腈 | 无 | 无 | 水 | 磷酸二氢钾 | 无 | 0 | 7 | 9.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RP-HPLC法测定青黛中核苷类成分 | 现代中药研究与实践 | 2018
鹿茸 | 药材 | 鹿茸 | 0 | 6 | 2 | 206 | 2 | 02 | 001 | 99 | 00 | 5 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 4 | 15 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 254 | 5 | UV | 超声提取 | 水 | Agilent Eclipse Plus C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 无 | 冰醋酸 | 0 | 3.9 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不同产地梅花鹿鹿茸药材中5种核苷类成分的含量测定及聚类分析 | 中国药房 | 2018
地黄 | 药材 | 地黄 | 0 | 6 | 1 | 724 | 1 | 04 | 001 | 99 | 00 | 9 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 35 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 100 | 25 | 98 | 35 | 95 | 80 | 75 | 90 | 70 | 100 | 45 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 203 | 25 | PDA | 超声提取 | 水 | Waters Atlantis T3 | 水 | 无 | 磷酸 | 乙腈 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 基于HPLC二维指纹图谱结...量分析对生地黄质量评价研究 | 中国中药杂志 | 2018
生川乌 | 药材 | 生川乌 | 0 | 6 | 1 | 537 | 1 | 04 | 001 | 99 | 00 | 4 | 1 | 1.7 | 100 | 2.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 8 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 260 | 4 | PDA | 超声提取 | 水 | Acquity UPLC BEH C18 | 乙腈 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 四川道地产区江油附子和川乌中4种核苷类成分含量测定及多元统计分析 | 中草药 | 2018
附片 | 药材 | 附子 | 0 | 6 | 1 | 537 | 1 | 04 | 003 | 99 | 00 | 9 | 1 | 1.7 | 100 | 2.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 8 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | 260 | 4 | PDA | 超声提取 | 水 | Acquity UPLC BEH C18 | 乙腈 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 四川道地产区江油附子和川乌中4种核苷类成分含量测定及多元统计分析 | 中草药 | 2018
红曲 | 药材 | 红曲 | 0 | 6 | 4 | 008 | 1 | 01 | 001 | 99 | 00 | 3 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 40 | 8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 354 | 20 | UV | 超声提取 | 水 | Shiseido C18 | 乙腈 | 无 | 无 | 水 | 磷酸二氢钾 | 无 | 0 | 7 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0 | HPLC测定红曲中7种核苷类成分的含量 | 中国医药导报 | 2019
斑蝥 | 药材 | 斑蝥 | 0 | 6 | 2 | 105 | 1 | 01 | 001 | 99 | 00 | 1 | 0.25 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1 | 95.4 | 9 | 93.2 | 25 | 49 | 30 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 254 | 20 | UV | 醇提水沉 | 乙醇 | Phenimenex Synergl 4μm Polar-RP80A | 水 | 无 | 醋酸 | 甲醇 | 无 | 无 | 0 | 4.7 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HPLC法同时测定斑蝥中3种核苷类成分 | 中成药 | 2019
香菇 | 药材 | 香菇 | 0 | 6 | 4 | 006 | 2 | 01 | 001 | 99 | 00 | 4 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 259 | 10 | PDA | 超声提取 | 水 | Supersil ODS2 C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | HPLC同时测定蘑菇中五种核苷类成分含量 | 山东化工 | 2019
生半夏 | 药材 | 半夏 | 0 | 6 | 1 | 916 | 1 | 06 | 002 | 99 | 00 | 2 | 0 | 5 | 250 | 4.6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 13 | 3 | 25 | 20 | 30 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 260 | 20 | DAD | 超声提取 | 石油醚（30-60℃） | Agilent Eclipse XDB-C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 0 | 4 | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 12.6 | 14.4 | 0 | 15.6 | 0 | 21.2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 不同产地商品半夏中核苷类成分分析 | 中国中医药科技 | 2019
滇重楼 | 药材 | 重楼 | 0 | 6 | 1 | 929 | 1 | 05 | 004 | 99 | 00 | 1 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 | 15 | 22 | 17 | 26 | 20 | 32 | 24 | 50 | 1 | 55 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 260 | 20 | UV | 超声提取 | 水 | Venusil MP C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 22 | 25 | 0 | 27 | 0 | 滇重楼野生品种与栽培品种核苷类成分质量等同性研究 | 西南农业学报 | 2019
地龙 | 药材 | 地龙 | 0 | 6 | 2 | 031 | 1 | 02 | 001 | 99 | 00 | 2 | 0.991 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 40 | 99 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 260 | 10 | DAD | 超声提取 | 生理盐水 | TSK-GEL C18 | 水 | 无 | 甲酸 | 甲醇 | 无 | 无 | 0 | 7 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 广地龙饮片的HPLC特征图谱及5个核苷类成分的测定 | 药物分析杂志 | 2019
蕲蛇肉 | 饮片 | 蕲蛇 | 0 | 6 | 2 | 255 | 1 | 02 | 001 | 00 | 00 | 8 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 25 | 15 | 26 | 100 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.8 | 245 | 10 | DAD | 超声提取 | 水 | Zorbax SB-Aq | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 无 | 甲酸 | 0 | 8 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 蕲蛇炮制前后核苷类成分的比较 | 中药材 | 2019
酒蕲蛇 | 饮片 | 蕲蛇 | 0 | 6 | 2 | 255 | 1 | 02 | 001 | 04 | 31 | 0 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 25 | 15 | 26 | 100 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.8 | 245 | 10 | DAD | 超声提取 | 水 | Zorbax SB-Aq | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 无 | 甲酸 | 0 | 8 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 蕲蛇炮制前后核苷类成分的比较 | 中药材 | 2019
冬虫夏草 | 药材 | 冬虫夏草 | 0 | 6 | 7 | 003 | 1 | 01 | 001 | 99 | 00 | 5 | 1 | 5 | 150 | 4.6 | 30 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | 100 | 20 | 96 | 40 | 15 | 55 | 0 | 58 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 260 | 10 | DAD | 高压提取 | 水 | Zorbax SB-Aq | 水 | 无 | 甲酸 | 甲醇 | 无 | 无 | 0 | 3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 9.4 | 5.2 | 13.6 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 24.2 | 在线梯度提取-液相色谱法分析冬虫夏草中的化学成分 | 中国中药杂志 | 2019
竹节参 | 药材 | 竹节参 | 0 | 6 | 1 | 642 | 1 | 05 | 001 | 100 | 00 | 8 | 0.999 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 99 | 25 | 97 | 55 | 97 | 60 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.8 | 254 | 10 | UV | 超声提取 | 氨水 | Venusil MP C18 | 乙腈 | 无 | 无 | 水 | 无 | 甲酸 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 24 | 31 | 0 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 45 | 38 | 0 | 0 | 0 | 竹节参HPLC指纹图谱的建立及7种成分测定 | 中成药 | 2019
韭菜子 | 药材 | 韭菜子 | 0 | 6 | 1 | 929 | 4 | 06 | 001 | 101 | 00 | 2 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 9 | 25 | 15 | 30 | 60 | 55 | 87 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 260 | 10 | PDA | 超声提取 | 水 | Diamonsil C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 35 | 0 | 42 | 51 | 0 | 0 | 0 | HPLC法同时测定韭菜子中8种核苷类成分的含量 | 中药材 | 2020
守宫 | 药材 | 守宫 | 0 | 6 | 2 | 254 | 1 | 01 | 001 | 102 | 00 | 6 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7.1 | 3 | 13 | 3 | 25 | 20 | 40 | 100 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.8 | 262 | 50 | DAD | 超声提取 | 水 | Thermo Syncronis aQ Dim | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 0 | 7 | 10.5 | 13 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 24.5 | 0 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | HPLC同时测定不同产地壁虎中8种核苷类成分含量 | 中药材 | 2020
广地龙 | 药材 | 地龙 | 0 | 6 | 2 | 031 | 1 | 02 | 001 | 103 | 00 | 6 | 0.99 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 254 | 10 | DAD | 超声提取 | 生理盐水 | Diamonsil C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HPLC同时测定广地龙中5种核苷类成分含量 | 广西师范大学学报（自然科学版） | 2020
浙贝母 | 药材 | 浙贝母 | 0 | 6 | 1 | 929 | 1 | 07 | 006 | 104 | 00 | 3 | 0.8 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 15 | 95 | 20 | 85 | 25 | 80 | 33 | 72 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 260 | 20 | DAD | 超声提取 | 甲醇 | Venusil MP C18 | 水 | 无 | 无 | 甲醇 | 无 | 无 | 0 | 7 | 10.3 | 0 | 0 | 11.5 | 23.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 24.3 | 14 | 0 | 0 | 30 | 0 | 31.2 | 0 | 不同产地浙贝母中10种核苷类成分含量分析 | 中国野生植物资源 | 2020
石菖蒲 | 药材 | 石菖蒲 | 0 | 6 | 1 | 916 | 1 | 05 | 002 | 105 | 00 | 7 | 1 | 3 | 150 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 2 | 25 | 2 | 28 | 5 | 42 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.6 | 260 | 10 | PDA | 超声提取 | 水 | YMC Hydrosphere C18 | 乙腈 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 石菖蒲中核苷类成分的分离鉴定及转化途径分析 | 中国实验方剂学杂志 | 2020
延胡索 | 药材 | 延胡索 | 0 | 6 | 1 | 547 | 1 | 06 | 001 | 106 | 00 | 2 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 | 15 | 22 | 17 | 26 | 20 | 32 | 24 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 260 | 20 | DAD | 超声提取 | 水 | Venusil MP C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 鲜、干延胡索药材中生物碱和核苷类成分的含量差异 | 中国野生植物资源 | 2020
生半夏 | 药材 | 生半夏 | 0 | 6 | 1 | 916 | 1 | 06 | 002 | 107 | 00 | 2 | 1 | 3 | 150 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 6 | 98 | 8 | 95 | 15 | 90 | 20 | 70 | 30 | 20 | 50 | 20 | 52 | 98 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 265 | 5 | DAD | 超声提取 | 水 | Phenomenex C18 | 水 | 无 | 无 | 甲醇 | 无 | 无 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 半夏野生品和栽培品中8种核苷类成分的含量测定方法建立及差异分析 | 中国药房 | 2021
蚕蛹 | 药材 | 蚕蛹 | 0 | 6 | 2 | 109 | 2 | 03 | 001 | 108 | 00 | 6 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | 15 | 50 | 60 | 55 | 60 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 260 | 10 | DAD | 超声提取 | 水 | CAPCELL PAK C18 AQ S5 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 磷酸二氢钾 | 无 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 10.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不同产地蚕蛹的HPLC指纹图谱研究及多组分含量测定 | 中国药房 | 2021
山药 | 药材 | 山药 | 0 | 6 | 1 | 932 | 1 | 05 | 001 | 109 | 00 | 7 | 0.9 | 5 | 250 | 4.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 92 | 20 | 70 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 260 | 10 | PDA | 超声提取 | 甲醇 | Venusil MP C18 | 水 | 无 | 无 | 乙腈 | 无 | 无 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 16 | 0 | 不同产地山药中7种核苷类成分的含量测定及质量评价研究 | 中药材 | 2021
冬虫夏草菌粉 | 制剂 | 冬虫夏草 | 0 | 6 | 7 | 003 | 1 | 01 | 002 | 99 | 00 | 2 | 1 | 3.5 | 150 | 4.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8.5 | 5 | 20 | 25 | 22 | 100 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 260 | 5 | UV | 超声提取 | 水 | Agilent Eclipse Plus C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 0 | 3.5 | 5.5 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13.5 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 发酵虫草菌粉及产品指纹图谱建立及多指标成分分析 | 色谱 | 2021
桑白皮 | 药材 | 桑白皮 | 0 | 6 | 1 | 512 | 2 | 06 | 001 | 99 | 00 | 2 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | 15 | 23 | 16 | 26 | 17 | 30 | 20 | 36 | 23 | 42 | 1 | 47 | 1 | -1 | -1 | 1 | 260 | 20 | DAD | 超声提取 | 水 | Venusil MP C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 0 | 17 | 9.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 24.5 | 0 | 鸡桑、华桑和桑的根皮中7种核苷类成分的含量测定 | 食品工业科技 | 2021
川贝母 | 药材 | 川贝母 | 0 | 6 | 1 | 929 | 1 | 07 | 002 | 99 | 00 | 5 | 1 | 3 | 150 | 4.6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 6 | 95 | 7 | 92 | 10 | 40 | 12 | 20 | 12.1 | 0 | 14 | 0 | 14.1 | 97 | 23.1 | 97 | -1 | -1 | 0.8 | 260 | 5 | UV | 超声提取 | 水 | Capcell PAK C18type-MG Ⅱ | 水 | 无 | 无 | 甲醇 | 无 | 无 | 0 | 3.9 | 4.2 | 5.1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10.5 | 11 | 0 | 12.1 | 0 | 14 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 基于核苷类物质建立川贝母药材真伪鉴别模型研究 | 中国中药杂志 | 2021
冬虫夏草 | 药材 | 冬虫夏草 | 0 | 6 | 7 | 003 | 1 | 01 | 001 | 99 | 00 | 5 | 0.7 | 2.7 | 50 | 4.6 | 35 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 100 | 8 | 89 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.4 | 260 | 1 | PDA | 涡旋提取 | 乙醇 | Poroshell 120 SB-AQ | 水 | 无 | 甲酸 | 乙醇 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 绿色快速冬虫夏草核苷类成分含量分析 | 中药材 | 2021
猴头菇 | 药材 | 猴头菇 | 0 | 6 | 4 | 007 | 2 | 01 | 001 | 99 | 00 | 5 | 0.8 | 5 | 250 | 4.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 20 | 35 | 35 | 40 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 260 | 10 | PDA | 超声提取 | 乙醇 | Inertsil ODS-SP Extend C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 8.25 | 16.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.73 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.39 | 0 | 0 | 0 | 高效液相色谱法测定不同产地猴头菇5种核苷类成分含量 | 中国中医药科技 | 2018
人参 | 药材 | 人参 | 0 | 6 | 1 | 642 | 1 | 03 | 001 | 99 | 00 | 0 | 1 | 1.8 | 100 | 2.1 | 30 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 8 | 92 | 9 | 85 | 10.5 | 85 | 11 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 260 | 3 | DAD | 超声提取 | 水 | Acquity UPLC HSS TS | 水 | 无 | 甲酸 | 乙腈 | 无 | 无 | 0.9 | 1.8 | 0 | 2.8 | 3.3 | 2.1 | 3.8 | 0 | 4.2 | 2 | 5.7 | 0 | 5.9 | 6.8 | 7.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | UPLC法同时测定人参中13种核苷类成分 | 食品工业 | 2019
百合 | 药材 | 百合 | 0 | 6 | 1 | 929 | 1 | 07 | 005 | 99 | 00 | 2 | 0.9 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 98 | 3.1 | 97 | 6 | 97 | 6.1 | 96 | 9.1 | 93 | 17 | 93 | 17.1 | 98 | 20 | 98 | -1 | -1 | 1 | 260 | 5 | UV | 超声提取 | 甲醇 | Acclaim 120 C18 | 乙腈 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 12 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | HPLC法测定不同产地百合中核苷含量的研究 | 食品科技 | 2020
大枣 | 药材 | 大枣 | 0 | 6 | 1 | 586 | 4 | 02 | 001 | 99 | 00 | 4 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 4 | 25 | 8 | 60 | 20 | 68 | 98 | 77 | 98 | 79 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.5 | 260 | 10 | DAD | 超声提取 | 水 | Apollo C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 乙酸铵 | 无 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 22 | 24 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9种果实、种子类补益中药的核苷类成分分析 | 中国实验方剂学杂志 | 2011
五味子 | 药材 | 五味子 | 0 | 6 | 1 | 541 | 4 | 02 | 002 | 99 | 00 | 1 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 4 | 25 | 8 | 60 | 20 | 68 | 98 | 77 | 98 | 79 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.5 | 260 | 10 | DAD | 超声提取 | 水 | Apollo C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 乙酸铵 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9种果实、种子类补益中药的核苷类成分分析 | 中国实验方剂学杂志 | 2011
核桃仁 | 药材 | 核桃 | 0 | 6 | 1 | 507 | 4 | 06 | 001 | 99 | 00 | 6 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 4 | 25 | 8 | 60 | 20 | 68 | 98 | 77 | 98 | 79 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.5 | 260 | 10 | DAD | 超声提取 | 水 | Apollo C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 乙酸铵 | 无 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9种果实、种子类补益中药的核苷类成分分析 | 中国实验方剂学杂志 | 2011
韭菜子 | 药材 | 韭菜子 | 0 | 6 | 1 | 929 | 4 | 06 | 001 | 99 | 00 | 2 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 4 | 25 | 8 | 60 | 20 | 68 | 98 | 77 | 98 | 79 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.5 | 260 | 10 | DAD | 超声提取 | 水 | Apollo C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 乙酸铵 | 无 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9种果实、种子类补益中药的核苷类成分分析 | 中国实验方剂学杂志 | 2011
龙眼肉 | 药材 | 龙眼 | 0 | 6 | 1 | 593 | 4 | 08 | 001 | 99 | 00 | 7 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 4 | 25 | 8 | 60 | 20 | 68 | 98 | 77 | 98 | 79 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.5 | 260 | 10 | DAD | 超声提取 | 水 | Apollo C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 乙酸铵 | 无 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9种果实、种子类补益中药的核苷类成分分析 | 中国实验方剂学杂志 | 2011
覆盆子 | 药材 | 覆盆子 | 0 | 6 | 1 | 561 | 4 | 02 | 008 | 99 | 00 | 1 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 4 | 25 | 8 | 60 | 20 | 68 | 98 | 77 | 98 | 79 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.5 | 260 | 10 | DAD | 超声提取 | 水 | Apollo C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 乙酸铵 | 无 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9种果实、种子类补益中药的核苷类成分分析 | 中国实验方剂学杂志 | 2011
海龙 | 药材 | 海龙 | 0 | 6 | 2 | 271 | 1 | 02 | 002 | 99 | 00 | 9 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 40 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 | 6 | 30 | 50 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.6 | 210 | 15 | UV | 超声提取 | 乙醇 | Waters C18 | 水 | 无 | 磷酸 | 乙腈 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 海龙药材及其伪品的HPLC指纹图谱研究 | 中国药学杂志 | 2009
鹿角 | 药材 | 鹿角 | 0 | 6 | 2 | 206 | 2 | 02 | 001 | 99 | 00 | 3 | 1 | 1.7 | 100 | 2.1 | 30 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 100 | 7 | 95 | 12 | 85 | 13 | 85 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 260 | 5 | DAD | 超声提取 | 水 | ACQUITYHSST3 | 水 | 无 | 甲酸 | 乙腈 | 无 | 无 | 0 | 2 | 1.8 | 3.4 | 4.2 | 2.4 | 4.6 | 7.6 | 0 | 0 | 8.8 | 9.8 | 9.2 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一种同时检测鹿角中多种核苷类成分的方法 | 发明专利 | 2022
生半夏 | 药材 | 半夏 | 0 | 6 | 1 | 916 | 1 | 06 | 002 | 99 | 00 | 6 | 1 | 5 | 150 | 4.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | 98 | 7.1 | 97 | 13 | 97 | 25 | 80 | 40 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.8 | 262 | 50 | DAD | 超声提取 | 水 | Diamonsil C18 | 水 | 无 | 无 | 甲醇 | 无 | 无 | 0 | 3.5 | 5 | 6.5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | HPLC法同时测定不同来源半夏及其伪品中9种核苷类成分的含量 | 药物分析杂志 | 2017
天南星 | 药材 | 天南星 | 0 | 6 | 1 | 916 | 1 | 06 | 001 | 99 | 00 | 9 | 1 | 5 | 150 | 4.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | 98 | 7.1 | 97 | 13 | 97 | 25 | 80 | 40 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.8 | 262 | 50 | DAD | 超声提取 | 水 | Diamonsil C18 | 水 | 无 | 无 | 甲醇 | 无 | 无 | 0 | 3.5 | 5 | 6.5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | HPLC法同时测定不同来源半夏及其伪品中9种核苷类成分的含量 | 药物分析杂志 | 2017
阿胶 | 饮片 | 阿胶 | 0 | 6 | 2 | 203 | 4 | 02 | 001 | 99 | 00 | 0 | 0.8 | 5 | 250 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 15 | 5 | 22 | 10 | 30 | 15 | 35 | 2 | 40 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 260 | 10 | DAD | 超声提取 | 甲醇 | Plaisil ODS C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 无 | 醋酸 | 0 | 0 | 3.2 | 7.5 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | HPLC法测定复合阿胶泡腾片中核苷类化合物的含量 | 中国中医药科技 | 2019
麦冬 | 药材 | 麦冬 | 0 | 6 | 1 | 929 | 1 | 04 | 003 | 99 | 00 | 5 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12 | 100 | 17 | 98 | 27 | 98 | 45 | 80 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.5 | 260 | 15 | DAD | 煎煮提取 | 水 | Zorbax SB-Aq | 水 | 无 | 甲酸 | 乙腈 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | HPLC法同时测定补益中药中尿苷、腺嘌呤、鸟苷和腺苷的含量 | 药物分析杂志 | 2010
人参 | 药材 | 人参 | 0 | 6 | 1 | 642 | 1 | 03 | 001 | 99 | 00 | 0 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12 | 100 | 17 | 98 | 27 | 98 | 45 | 80 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.5 | 260 | 15 | DAD | 煎煮提取 | 水 | Zorbax SB-Aq | 水 | 无 | 甲酸 | 乙腈 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | HPLC法同时测定补益中药中尿苷、腺嘌呤、鸟苷和腺苷的含量 | 药物分析杂志 | 2010
当归 | 药材 | 当归 | 0 | 6 | 1 | 643 | 1 | 01 | 003 | 99 | 00 | 3 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12 | 100 | 17 | 98 | 27 | 98 | 45 | 80 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.5 | 260 | 15 | DAD | 煎煮提取 | 水 | Zorbax SB-Aq | 水 | 无 | 甲酸 | 乙腈 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | HPLC法同时测定补益中药中尿苷、腺嘌呤、鸟苷和腺苷的含量 | 药物分析杂志 | 2010
熟地黄 | 药材 | 熟地黄 | 0 | 6 | 1 | 724 | 1 | 04 | 001 | 99 | 61 | 0 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12 | 100 | 17 | 98 | 27 | 98 | 45 | 80 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.5 | 260 | 15 | DAD | 煎煮提取 | 水 | Zorbax SB-Aq | 水 | 无 | 甲酸 | 乙腈 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | HPLC法同时测定补益中药中尿苷、腺嘌呤、鸟苷和腺苷的含量 | 药物分析杂志 | 2010
地龙 | 药材 | 地龙 | 0 | 6 | 2 | 031 | 1 | 02 | 001 | 99 | 00 | 2 | 0.9 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 15 | 30 | 15 | 40 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 254 | 10 | UV | 超声提取 | 氨水 | Phenomenex Gemimi C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 乙酸铵 | 无 | 0 | 6.2 | 0 | 11.5 | 12.5 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 22.2 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HPLC法测定泸地龙中7个核苷类成分的含量 | 药物分析杂志 | 2018
延胡索 | 药材 | 延胡索 | 0 | 6 | 1 | 547 | 1 | 06 | 001 | 99 | 00 | 2 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 | 15 | 22 | 17 | 26 | 20 | 32 | 24 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 260 | 20 | DAD | 超声提取 | 水 | Venusil MP C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 不同产地和商品等级延胡索中尿苷、鸟苷、腺苷的含量分析 | 中国实验方剂学杂志 | 2016
蝉花 | 药材 | 蝉花 | 0 | 6 | 4 | 003 | 1 | 01 | 001 | 99 | 00 | 8 | 0.9 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12 | 98 | 25 | 85 | 30 | 80 | 35 | 65 | 40 | 65 | 42 | 98 | 52 | 98 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 260 | 10 | PDA | 超声提取 | 甲醇 | Waters Symmtry TMRP C18 | 水 | 无 | 无 | 甲醇 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 不同培养基对蝉花培养物核苷类成分的影响 | 药物评价研究 | 2016
桔梗 | 药材 | 桔梗 | 0 | 6 | 1 | 711 | 1 | 01 | 003 | 99 | 00 | 6 | 1 | 1.8 | 100 | 2.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 9 | 15 | 10.5 | 15 | 11 | 0 | 15 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 260 | 3 | DAD | 超声提取 | 水 | Waters HSS T3柱 | 乙腈 | 无 | 无 | 甲酸 | 无 | 甲酸 | 0.9 | 1.7 | 0 | 2.8 | 3.4 | 2.2 | 3.8 | 6.7 | 0 | 2 | 5.6 | 0 | 5.8 | 6.8 | 6.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | UPLC法同时测定不同产地桔梗中13种核苷类成分 | 中药材 | 2018
蝉花 | 药材 | 蝉花 | 0 | 6 | 4 | 003 | 1 | 01 | 001 | 99 | 00 | 8 | 0.995 | 5 | 150 | 4.6 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | 100 | 20 | 97 | 40 | 90 | 50 | 90 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.8 | 260 | 10 | DAD | 超声提取 | 磷酸 | Agilent Zorbax SB-Aq | 水 | 磷酸二氢钾 | 无 | 乙腈 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 40.5 | 高效液相色谱定量分析比较4种虫草药材的核苷类成分 | 中国中药杂志 | 2016
冬虫夏草 | 药材 | 冬虫夏草 | 0 | 6 | 7 | 003 | 1 | 01 | 001 | 99 | 00 | 5 | 0.995 | 5 | 150 | 4.6 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | 100 | 20 | 97 | 40 | 90 | 50 | 90 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.8 | 260 | 10 | DAD | 超声提取 | 磷酸 | Agilent Zorbax SB-Aq | 水 | 磷酸二氢钾 | 无 | 乙腈 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 高效液相色谱定量分析比较4种虫草药材的核苷类成分 | 中国中药杂志 | 2016
僵蚕 | 药材 | 僵蚕 | 0 | 6 | 2 | 109 | 1 | 01 | 001 | 99 | 00 | 5 | 0.8 | 5 | 250 | 4.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 20 | 35 | 35 | 40 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 260 | 10 | DAD | 超声提取 | 甲醇 | Inertsil ODS-SP Extend C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 10 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 23.5 | 22.5 | 24 | 0 | HPLC指纹图谱结合主成分分析研究僵蚕不同溶剂提取物的化学组分 | 中国中医药科技 | 2017
红曲 | 药材 | 红曲 | 0 | 6 | 4 | 008 | 1 | 01 | 001 | 99 | 00 | 3 | 0.5 | 5 | 150 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | 15 | 25 | 25 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 71 | 2 | -1 | -1 | 1 | 254 | 20 | DAD | 超声提取 | 甲醇 | Agilent Zorbax SB-Aq | 乙腈 | 无 | 无 | 水 | 无 | 磷酸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | HPLC 法同时测定不同来源红曲中腺苷等 3 个成分的含量 | 药学和临床研究 | 2022
板蓝根颗粒 | 制剂 | 板蓝根 | 0 | 6 | 1 | 549 | 1 | 01 | 001 | 03 | 00 | 1 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | 2 | 45 | 6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.7 | 254 | 20 | DAD | 超声提取 | 水 | Agilent XDB-C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 无 | 磷酸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | HPLC法同时测定复方板蓝根颗粒中的尿苷腺苷和表告依春的含量 | 今日药学 | 2011
冬虫夏草 | 药材 | 冬虫夏草 | 0 | 6 | 7 | 003 | 1 | 01 | 002 | 99 | 00 | 2 | 0 | 5 | 250 | 4.6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | 97 | 12 | 97 | 22 | 94 | 40 | 94 | 41 | 100 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.5 | 260 | 10 | DAD | 超声提取 | 甲醇 | Waters sunfire | 水 | 无 | 无 | 乙腈 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | HPLC法同时测定冷冻保鲜冬虫夏草中尿苷和腺苷 | 中成药 | 2012
冬虫夏草 | 药材 | 冬虫夏草 | 0 | 6 | 7 | 003 | 1 | 01 | 002 | 99 | 00 | 2 | 0.1 | 5 | 150 | 4.6 | 25 | 50 | 0 | 5.8 | 50 | 0 | 5.8 | 0 | 100 | 14 | 100 | 25 | 75 | 35 | 10 | 40 | 0 | 55 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.6 | 260 | 5 | DAD | 回流提取 | 甲醇 | Welch AQ-18 | 水 | 无 | 磷酸二氢钾-磷酸氢二钾 | 水 | 无 | 磷酸二氢钾-磷酸氢二钾：甲醇=9:1 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 冬虫夏草水提取过程中腺苷转化途径研究 | 世界中医药 | 2016
冬虫夏草 | 药材 | 冬虫夏草 | 0 | 6 | 7 | 003 | 1 | 01 | 002 | 99 | 00 | 2 | 1 | 5 | 150 | 4.6 | 25 | 50 | 0 | 5.8 | 50 | 0 | 5.8 | 0 | 100 | 14 | 100 | 25 | 75 | 35 | 10 | 40 | 0 | 55 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.6 | 260 | 5 | DAD | 超声提取 | 水 | Welch AQ-18 | 水 | 无 | 磷酸二氢钾-磷酸氢二钾 | 水 | 无 | 磷酸二氢钾-磷酸氢二钾：甲醇=9:1 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 冬虫夏草水提取过程中腺苷转化途径研究 | 世界中医药 | 2016
泽泻 | 药材 | 泽泻 | 0 | 6 | 1 | 908 | 1 | 06 | 001 | 99 | 00 | 4 | 1 | 3 | 150 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 8 | 37 | 8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.5 | 260 | 10 | UV | 超声提取 | 水 | 菲罗门Titank C18 | 乙腈 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 不同产地泽泻药材中核苷类成分定性定量分析 | 中国中药杂志 | 2020
天南星 | 药材 | 天南星 | 0 | 6 | 1 | 916 | 1 | 06 | 001 | 99 | 00 | 9 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 100 | 30 | 80 | 35 | 80 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.8 | 260 | 20 | DAD | 超声提取 | 水 | Phnomenex Luna PFP | 水 | 无 | 无 | 甲醇 | 无 | 无 | 0 | 8 | 0 | 18 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 36 | 0 | 44 | 54 | 0 | 0 | 0 | 天南星、半夏、白附子中8种核苷成分的含量测定 | 中国实验方剂学杂志 | 2013
法半夏 | 药材 | 半夏 | 0 | 6 | 1 | 916 | 1 | 06 | 002 | 99 | 71 | 2 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 100 | 30 | 80 | 35 | 80 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.8 | 260 | 20 | DAD | 超声提取 | 水 | Phnomenex Luna PFP | 水 | 无 | 无 | 甲醇 | 无 | 无 | 0 | 8 | 0 | 18 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 44 | 54 | 0 | 0 | 0 | 天南星、半夏、白附子中8种核苷成分的含量测定 | 中国实验方剂学杂志 | 2013
生白附子 | 药材 | 白附子 | 0 | 6 | 1 | 916 | 1 | 06 | 003 | 99 | 00 | 9 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 100 | 30 | 80 | 35 | 80 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.8 | 260 | 20 | DAD | 超声提取 | 水 | Phnomenex Luna PFP | 水 | 无 | 无 | 甲醇 | 无 | 无 | 0 | 8 | 0 | 18 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 44 | 54 | 0 | 0 | 0 | 天南星、半夏、白附子中8种核苷成分的含量测定 | 中国实验方剂学杂志 | 2013
鹿茸 | 药材 | 鹿茸 | 0 | 6 | 2 | 206 | 2 | 02 | 001 | 99 | 00 | 5 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 28 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18 | 96 | 35 | 80 | 40 | 96 | 45 | 96 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 254 | 5 | UV | 超声提取 | 水 | Agilent Eclipse Plus C18 | 水 | 无 | 冰醋酸 | 甲醇 | 无 | 无 | 0 | 4.1 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 4.6 | 13.8 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基于化学指纹图谱和多指标成分含量测定的梅花鹿鹿茸质量评价 | 中华中医药学刊 | 2020
蝉花 | 药材 | 蝉花 | 0 | 6 | 4 | 003 | 1 | 01 | 001 | 99 | 00 | 8 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 5 | 30 | 15 | 40 | 15 | 50 | 20 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.5 | 260 | 10 | UV | 超声提取 | 水 | Supersil AQ-C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 无 | 醋酸 | 8.73 | 0 | 0 | 14.62 | 0 | 12.48 | 17.1 | 27.92 | 0 | 10.19 | 30.84 | 22.7 | 31.78 | 0 | 0 | 32.76 | 0 | 0 | 0 | 金蝉花核苷类成分的LC-MS定性分析与HPLC含量测定 | 天然产物研究和开发 | 2019
天麻 | 药材 | 天麻 | 0 | 6 | 1 | 939 | 1 | 06 | 001 | 99 | 00 | 8 | 1 | 5 | 150 | 4.6 | 25 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 10 | 95 | 15 | 80 | 20 | 60 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.6 | 270 | 10 | DAD | 超声提取 | 水 | Zorbax SB-C18 | 水 | 无 | 磷酸 | 甲醇 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 反相高效液相色谱法同时测定天麻中天麻素和3种核苷 | 中国实验方剂学杂志 | 2014
百花蛇舌草 | 药材 | 白花蛇舌草 | 0 | 6 | 1 | 735 | 5 | 01 | 002 | 99 | 00 | 8 | 0 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 30 | 20 | 40 | 20 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 254 | 10 | DAD | 水提醇沉 | 水 | Apollo C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 白花蛇舌草核苷提取物制备工艺研究 | 山东中医杂志 | 2018
板蓝根颗粒 | 制剂 | 板蓝根 | 0 | 6 | 1 | 549 | 1 | 01 | 001 | 09 | 00 | 3 | 1 | 5 | 100 | 4.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 5 | 10 | 10 | 40 | 40 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 254 | 2 | DAD | 超声提取 | 水 | Agilent Zorbax Elipse C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 板蓝根颗粒中水溶性成分HPLC指纹图谱研究 | 农业科技与信息 | 2020
广地龙 | 药材 | 地龙 | 0 | 6 | 2 | 031 | 1 | 02 | 001 | 99 | 00 | 6 | 0.7 | 2.7 | 50 | 4.6 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.5 | 100 | 3 | 70 | 6 | 60 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.8 | 260 | 1 | DAD | 超声提取 | 乙醇 | Agilent Poroshell 120 SB-AQ | 水 | 乙酸铵 | 无 | 乙醇 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 超声辅助基质固相分散萃取-绿色高效液相色谱法测定广地龙4种核苷成分 | 时珍国医国药 | 2021
川贝母 | 药材 | 川贝母 | 0 | 6 | 1 | 929 | 1 | 07 | 002 | 99 | 00 | 5 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 20 | 5 | 25 | 5 | 35 | 30 | 37 | 0 | 40 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 260 | 20 | UV | 超声提取 | 水 | Welch Materials XB-C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 乙酸铵-乙酸缓冲盐 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 31 | 0 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | RP-HPLC同时测定贝母药材中5种核苷类化合物 | 中国中药杂志 | 2010
浙贝母 | 药材 | 浙贝母 | 0 | 6 | 1 | 929 | 1 | 07 | 006 | 99 | 00 | 3 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 5 | 20 | 12 | 30 | 24 | 40 | 31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.8 | 260 | 20 | UV | 超声提取 | 水 | Alltima C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | HPLC测定贝母中尿嘧啶和3种核苷的含量及其在品种鉴定中的应用 | 中国现代应用药学 | 2014
新疆贝母 | 药材 | 新疆贝母 | 0 | 6 | 1 | 929 | 1 | 07 | 004 | 99 | 00 | 9 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 5 | 20 | 12 | 30 | 24 | 40 | 31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.8 | 260 | 20 | UV | 超声提取 | 水 | Alltima C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | HPLC测定贝母中尿嘧啶和3种核苷的含量及其在品种鉴定中的应用 | 中国现代应用药学 | 2014
地龙 | 药材 | 地龙 | 0 | 6 | 2 | 031 | 1 | 02 | 001 | 99 | 00 | 2 | 0.991 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 20 | 3 | 25 | 8 | 32 | 20 | 45 | 20 | 50 | 50 | 60 | 100 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.6 | 254 | 20 | DAD | 回流提取 | 氯化钠 | Purospher STAR RP-18 | 乙腈 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 0 | 7.2 | 0 | 14.5 | 15 | 0 | 15.8 | 0 | 21.7 | 0 | 28.8 | 31 | 30 | 34 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 地龙的HPLC特征图谱研究 | 中国药房 | 2015
土鳖虫 | 药材 | 土鳖虫 | 0 | 6 | 2 | 102 | 1 | 01 | 001 | 99 | 00 | 6 | 0.991 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 20 | 3 | 25 | 8 | 32 | 20 | 45 | 20 | 50 | 50 | 60 | 100 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.6 | 254 | 20 | DAD | 回流提取 | 氯化钠 | Purospher STAR RP-18 | 乙腈 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 0 | 7.2 | 0 | 14.5 | 15 | 0 | 15.8 | 0 | 21.7 | 0 | 28.8 | 31 | 30 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 地龙的HPLC特征图谱研究 | 中国药房 | 2015
冬虫夏草 | 药材 | 冬虫夏草 | 0 | 6 | 7 | 003 | 1 | 01 | 002 | 99 | 00 | 2 | 1 | 5 | 150 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | 12 | 12.1 | 24 | 17 | 25 | 25 | 25 | 28 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.8 | 260 | 10 | DAD | 超声提取 | 水 | Shim-pack CLC-ODS | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 17 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 54 | RP-HPLC定量测定冬虫夏草中5种核苷类成分 | 海峡药学 | 2013
猴头菇 | 药材 | 猴头菇 | 0 | 6 | 4 | 007 | 2 | 01 | 001 | 99 | 00 | 5 | 0.3 | 5 | 250 | 4.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20 | 10 | 21 | 60 | 25 | 60 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 260 | 10 | DAD | 超声提取 | 甲醇 | Welch AQ-18 | 乙腈 | 无 | 无 | 水 | 磷酸二氢钾 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | HPLC法同时测定猴头菇提取物中3种核苷 | 中国现代中药 | 2016
延胡索 | 药材 | 延胡索 | 0 | 6 | 1 | 547 | 1 | 06 | 001 | 99 | 00 | 2 | 0.9 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | 7 | 25 | 15 | 35 | 80 | 45 | 90 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.8 | 260 | 10 | PDA | 超声提取 | 甲醇 | Grace Prevail C18 | 甲醇 | 无 | 无 | 水 | 磷酸 | 无 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 27 | 17 | 0 | 21 | 0 | HPLC 法同时测定延胡索中6个核苷成分含量 | 天然产物研究和开发 | 2015
板蓝根 | 药材 | 板蓝根 | 0 | 6 | 1 | 549 | 1 | 01 | 001 | 99 | 00 | 1 | 1 | 5 | 250 | 4.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 10 | 29 | 25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 254 | 10 | DAD | 回流提取 | 水 | Hanbon Hedera C18 | 乙腈 | 无 | 无 | 水 | 无 | 无 | 0 | 6.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高效液相色谱法同时测定板蓝根药材中 5 种成分的含量 | 医药导报 | 2014